УТВЕРЖДАЮ

Приказ от «____»________200 г № _____

Директор МОУ СОШ с. Подольск

ПОЛОЖЕНИЕ

о противопожарной безопасности муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

с. Подольск.

- Общие положения

1.1. Настоящие    Правила     устанавливают     требования     пожарной безопасности   для   всех    типов     общеобразовательных        школ.

Требования, устанавливающие  специфику    обеспечения    пожарной

безопасности   в    учебно – производственных    мастерских,   мастерских трудового обучения, кабинетах и лабораториях , лагерях труда и отдыха,

столовых, музеях, спортивных сооружениях, складских помещениях и т.д,

при   проведении    сельскохозяйственных    и   других видов специальных работ и  занятий    общеобразовательных    учреждениях,    определяются соответствующими общесоюзными и отраслевыми правилами пожарной безопасности .

1.2.Руководители,учителя ,обслуживающий персонал ,другие работники

общеобразовательных  учреждений, а  также  учащиеся  и воспитанники

обязаны знать и строго выполнять   правила  пожарной  безопасности, а

в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и тушению пожара.

1.3.Ответственность     за        обеспечение         пожарной      безопасности общеобразовательных учреждений несут их руководители – директор.

1.4.Руководитель общеобразовательного учреждения обязан:

а)обеспечить   выполнение  настоящих правил и осуществлять контроль

за   соблюдением    установленного   противопожарного   режима     всеми работниками ,  учащимися ,   принимать  срочные   меры по устранению отмеченных недостатков.

б) организовать       изучение        настоящих      правил     и      проведение противопожарного инструктажа с работниками     общеобразовательных

учреждений  по   программе.   Определить          сроки , место  и   порядок проведения         противопожарного      инструктажа , а   также       список должностных лиц , на которых возлагается его проведение .

Лица,   не    прошедшие     противопожарный     инструктаж,  а    также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

С  учащимися   5-11   классов    один      раз       в    учебную     четверть     во внеурочное время должны проводиться  занятия по изучению  правил

Пожарной  безопасности, а  с  учащимися  младших  классов – беседы  по предупреждению пожаров в школе и дома;

в) организовать  из  числа  учащихся  и воспитанников школ – дружины  юных пожарных;

г) обеспечить   разработку   и   утвердить    план   эвакуации    и  порядок оповещения      людей,   устанавливающие   обязанности     и      действия  работников       общеобразовательного         учреждения        на        случай возникновения   пожара.

План         эвакуации      и          порядок          эвакуации           должны   своевременно  пересматриваться с учетом изменяющихся условий.

Практические    занятия     по   отработке    плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие;

д) установить порядок осмотра и закрытия помещений и зданий по окончании занятий.

ж) обеспечить   своевременное     выполнение   мероприятий     пожарной безопасности,    предложенных    органами   государственного пожарного надзора   и   предусмотренных   приказами  и  указаниями вышестоящих органов.

1.5.  В    общеобразовательных        учреждениях      с       круглосуточным пребыванием    учащихся    дежурный    по    учреждению  в  выходные и праздничные дни, а также в вечерние и ночные часы обязан:

а) при заступлении на дежурство проверить наличие и состояние средств

пожаротушения, исправность телефонной   связи, дежурного освещения,

а также убедиться , что все пути эвакуации не загромождены.

В   случае   обнаружения    нарушений   противопожарного  режима и

неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара,

принять меры к их устранению , а при необходимости сообщить руководителю или заменяющему его работнику.

- Общие требования пожарной безопасности

2.1. Содержание территории , зданий и помещений.

2.1.1. Все   общеобразовательные  учреждения  перед  началом   учебного года   должны   быть   приняты соответствующими комиссиями, в состав которых   включаются    представители     государственного    пожарного надзора.

2.1.2. Территория общеобразовательного учреждения должна   постоянно содержаться в  чистоте. Опавшие   листья   и   сухую   траву   убирать   и вывозить с территории.

2.1.3. Дороги, проезды к зданиям и пожарным водоисточникам , а  также доступны к пожарному инвентарю и оборудованию должны  быть всегда свободными .   О    закрытии   отдельных участков   дорог или проездов в связи   с  проведением    ремонтных    работ   или   по   другим  причинам, препятствующим проезду пожарных  автомобилей , следует   немедленно уведомлять пожарную охрану.

2.1.4. Разведение    костров,    сжигание    мусора  и устройство открытых кухонных очагов на территории не допускается.

2.1.5. Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.

2.1.6. Расстановка    мебели    и    оборудования    в    классах,   кабинетах, мастерских, столовых  и   других помещениях не должна препятствовать эвакуации     людей     и    подходу      к     средствам     пожаротушения.

2.1.7. В коридорах и дверях эвакуационных выходов   должны  иметься предписывающие  и указательные знаки безопасности.

2.1.8. Эвакуационные проходы не должны загромождаться какими –либо

предметами и  оборудованием.

2.1.9. Двери коридоров и холлов должны иметь уплотнения    в   притворах

и    оборудованы    устройствами    самозакрывания,     которые     должны постоянно находиться в исправном  состоянии.

В    период   пребывания   людей   в   зданиях  двери   эвакуационных выходов   допускается   запирать   только   изнутри  с     помощью     легко открывающихся   (без ключей )    запоров     ( задвижек,  крючков   и.т.д ).

2.1.10. В помещении   связанных   с   пребыванием   детей, ковры, паласы, ковровые   дорожки и.т.п.  должны быть   жестко    прикреплены  к  полу.

2.1.11.   Здания      общеобразовательных     учреждений      должны    быть оборудованы   средствами  оповещения людей о пожаре. Для  оповещения людей  о  пожаре  могут  быть  использованы  внутренняя  телефонная   и радиотрансляционная   сети,   звонки     и     другие    звуковые    сигналы.

2.1.12. В  чердачных  помещениях    не  разрешается   производить   сушку белья,   устраивать   склады  ( за  исключением  хранения  оконных  рам), архивы, голубятни, мастерские .

2.1.13 Двери    чердачных   и     технических  помещений (складов, кладов, электрощитовых и.т.д.)   должны   быть   постоянно закрыты    на   замок. Ключи от замков  следует  хранить  в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях  чердачных  и  технических помещений     должны     быть      надписи,     определяющие     назначение помещений и место их хранения ключей.

2.1.14. Слуховые окна чердачных помещений должны быть  остекленные и находиться в закрытом состоянии.

2.1.15. В     зданиях       общеобразовательных      учрежден       проживание обслуживающего   персонала  и  других лиц не допускается.

2.1.16. Размещение аккумуляторных, хранение   легковоспламеняющихся и   горючих   жидкостей,   баллонов   с   горючими   газами  и  кислородом, целлулоида   и   других   легковоспламеняющихся материалов   в зданиях, связанные   с   пребыванием    детей , а также в подвальных  и цокольных помещениях не допускается.

2.1.17. Приямки   окон   подвальных    и    цокольных помещений должны содержаться в чистоте. Не   допускается    устанавливать    на  приямках и  окнах   несъемные   металлические   решетки, загромождать   приямки   и закладывать кирпичом оконные проемы.

2.1.18.  В зданиях общеобразовательных учреждений запрещается:

а) производить     перепланировку     помещений     с    отступлением     от требований строительных норм и правил;

б) использовать   для    отделки    стен   и   потолков путей эвакуационных (рекреаций ,   лестничных    клеток , фойе,   коридоров   и   т.п.)    горючие материалы;

в) устанавливать    решетки ,    жалюзи   и     подобные      им    несъемные солнцезащитные , декоративные   и     архитектурные     устройства       на окнах помещений , связанные с пребыванием  людей , коридоров, холлов;

г) забивать двери эвакуационных путей выходов;

д) применять    для    целей     отопления   нестандартные   (самодельные ) нагревательные устройства;

е) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты    и т. п.   для    приготовления     пищи   и   трудового   обучения  за исключением специально оборудованных помещений;

ж)    устанавливать    зеркала  и    устраивать   ложные   двери   на    путях эвакуации;

з) проводить     огневые ,    электрогазосварочные      и        другие     виды пожароопасных   работ  в   зданиях при наличии в их помещениях людей;

и) обертывать    электрические    лампы   бумагой,   материей  и  другими горючими материалами;

к) применять   для    освещения    свечи , керосиновые    лампы и фонари;

л) производить    уборку   помещений , очистку   деталей   и оборудования  с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

м) производить    отогревание   труб    систем    отопления водоснабжения, канализация и т. п. с применением   открытого  огня.   Для    этих    целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;

н) хранить на рабочих местах и в шкафах , а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;

о) оставлять     без    присмотра     включенные     в     сеть     компьютеры, радиоприемники, телевизоры, и другие электроприборы.

2.1.19. Одежду и обувь следует сушить в специально выделенных для этой

цели помещениях или шкафах, выполненных из негорючих материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления.

2.1.20. Огневые   и     сварочные    работы   могут   быть допущены только с письменного      разрешения       руководителя       общеобразовательного учреждения.  Эти     работы    должны    водится     согласно   требованиям Правил   пожарной    безопасности     при проведении сварочных и других огневых работ.

2.1.21. Пользование      утюгами     разрешается      только    в   специально отведенных        помещениях           под          наблюдением          работника общеобразовательного     учреждения.  Использование   помещений     для других целей, в том числе для хранения белья, не   допускается. Глажение разрешается       только      утюгами     с        исправными       регуляторами терморегуляторами   и    световыми    индикаторами включения .   Утюги должны устанавливаться на   подставках    и   огнеупорных    материалов.

2.1.22.Все    здания    и    помещения   общеобразовательного    учреждения должны   быть   обеспечены   первичными    средствами  пожаротушения.

2.1.23. По окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях учителя, преподаватели, лаборанты, мастера производственного  обучения другие работники должны тщательно осмотреть помещения, обесточив электросеть.

2.2. Отопления, вентиляция, и кондиционирование воздуха.

2.2.1. Перед началом отопительного сезона котельные, калориферные установки, печи и другие приборы отопления ,кухонные очаги должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

2.2.2. Несправные устройства систем отопления , вентиляции и кондиционирования воздуха, а также кухонные очаги эксплуатировать не допускается.

2.2.3. В помещениях котельных запрещается:

а) производить работы не связанные с эксплуатацией котельных установок, допускать в котельную и поручать наблюдение за работой котлов посторонним лицам;

б) допускать  подтекание   жидкого топлива или утечку газа в местах соединения  трубопроводов и из  форсунок;

в) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;

г) работать при неисправных приборах контроля и автоматики;

д) разжигать котельные установки без предварительной их продувки  воздухом.

е) сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на конструкциях и оборудовании котлов и трубопроводах;

ж) закрывать горючими материалами жалюзи воздушного отопления;

з) оставлять находящиеся в работе котлы без присмотра;

и) допускать к работе лиц не прошедших специальной подготовки, а также лиц , находящихся в нетрезвом состоянии;

к) пользоваться расходными баками, не имеющими устройств для удаления топлива в аварийную емкость (безопасное место) в случае пожара.

2.2.5. Дымоходы печей  и дымовые трубы  необходимо очищать  от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца в течение отопительного сезона.

2.2.6. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы , должны быть побелены.

2.2.7. Противопожарные разделки дымоходов , вытяжные зонты и каналы от плит должны содержаться  в  исправном состоянии.

2.2.8. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) отключать  огнезадерживающие  устройства;

б) выжигать скопившиеся в воздуховодах  и зонтах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;

в) закрывать  вытяжные  каналы, отверстия и решетки.

2.2.9. Электроустановки.

2.2.10. Электрические сети электрооборудование, используемые   в образовательных  учреждениях, и их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок  потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Администрация общеобразовательных учреждений обязана обеспечить обслуживание и техническую  эксплуатацию электрооборудование и электросетей ,своевременное проведение профилактических осмотров, планово- предупредительных ремонтов и эксплуатацию.

Принято на заседании педагогического совета МОУ СОШ с.Подольск.

Протокол №_____ от _____   ______________2006г.